Перечень и стоимость услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования
на 2024 календарный год
Наименование работ (услуг)	Наименование обслуживаемого объекта	Периодичность	Цена* / (за единицу измерения в руб. в т.ч. НДС)
Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр);проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВДГО; проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр);наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции многоквартирных домов; проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке до 5 (включительно)	Не реже 1 раза в год	396, 83 / за 1 стояк
	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке от 6 до 10 (включительно)		457, 97 / за 1 стояк
	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке свыше 10		549, 56 / за 1 стояк
При работе с приставных лестниц коэфф.1,2	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке до 5 (включительно)		476, 18 / за 1 стояк
	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке от 6 до 10 / (включительно)		549, 56 / за 1 стояк
	Газопроводы ВДГО при наличии приборов на стояке свыше 10		659, 47 / за 1 стояк
Проверка работоспособности, разборка и смазка пробкового газового крана диаметром до 15 мм	Отключающие устройства, установленные на газопроводах ВДГО	Не реже 1 раза в год	115, 34 / за 1 кран
Проверка работоспособности, разборка и смазка пробкового газового крана диаметром до 40 мм			149, 33 / за 1 кран
Проверка работоспособности, разборка и смазка пробкового газового крана диаметром до 50 мм			203, 65 / за 1 кран
Проверка работоспособности отключающих устройств (кран шаровый диаметром до 15 мм)			23, 02 / за 1 кран
Проверка работоспособности отключающих устройств (кран шаровый диаметром до 40 мм)			29, 84 / за 1 кран
Внешний осмотр (обход) технического состояния баллонной установки: открытие двери; осмотр коллектора и проверка по показаниям манометра наличия газа в баллонах; осмотр и проверка на герметичность газопроводов, соединений и запорно-предохранительной арматуры путем обмыливания; регулировка давления; закрытие двери.	групповые баллонные установки	При каждой замене баллонов для сжиженных углеводородных газов (порожних на полные)	941, 45 / за 1 ГБУ
	индивидуальные баллонные установки		244, 21 / за 1 ИБУ
Проверка окраски газопроводов, шкафов, кожухов, ограждения; проверка надежности установки шкафов с баллонами и его крепления, исправности запора на дверце ограждения; проверка крепления газопроводов, проходящих по стенам здания и шкафа; выявление и устранение утечки газа в арматуре и местах присоединения баллонов к рампе; проверка исправности и настройка предохранительных клапанов давления газа в газопроводе после регулятора давления; настройка регулятора на номинальное давление; проверка состояния и работоспособность манометра; проверка работоспособности и смазка отключающих устройств; ревизия арматуры.	групповые баллонные установки	Не реже 1 раза в квартал	3 604, 55 / за 1 ГБУ
	индивидуальные баллонные установки		1 038, 11 / за 1 ИБУ
Внешний осмотр (обход) наружного газопровода от баллонной установки до ввода в дом: внешний осмотр (обход) газопровода с целью выявления внешних признаков утечки газа; обследование состояния грунта и дорожного покрытия; проверка герметичности соединений крана на вводе в дом с помощью мыльной эмульсии.	наружный газопровод от баллонной установки до ввода в дом, 100 м	Не реже 1 раза в месяц	43, 24 / за 100 м
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка	предохранительная арматура, системы контроля загазованности	Не реже 1 раза в год	381, 60 / за 1 ед.
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа	индивидуальная баллонная установка сжиженных углеводородных газов	Не реже 1 раза в год	169, 67 / за 1 ед.
Доставка и замена одного баллона с сжиженным углеводородным газом	групповые индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов	В соответствии с нормативными требованиями и в зависимости от вида (типа баллона)	441, 92 / за 1 баллон 50л
Освидетельствование баллонов для сжиженных углеводородных газов	групповые и нндивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов	В соответствии с нормативными требованиями и в зависимости от вида (типа баллона)	777, 60 / за 1 баллон 50л
Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом	дымовые и вентиляционные каналы ВДГО	Не реже 1 раза в год	23, 34 / за 1 вентиляционное окно
Аварийно-диспетчерское обеспечение	Внутридомовое газовое / оборудование	Круглосуточно	352, 76